ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

Уважаемые господа!

Заказчик: Академия гражданской защиты МЧС РФ, 141435, мкрн. Новогорск, г. Химки, Московской области, ИНН 5047011261, тел. 8-(498)-699-06-82, 699-06-86, 699-06-97 в лице Начальника отдела эксплуатации, капитального строительства и ремонта Академии гражданской защиты МЧС России Шамина Николая Михайловича предусматривает осуществить закупку работ (услуг) по текущему ремонту моечного цеха офицерской столовой Академии гражданской защиты МЧС России способом запроса котировки цен в 4 квартале 2006 года:

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Кол-во | Ед. | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж подъемника | 1 | шт. |  |  |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 14,4 | м2 |  |  |
|  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 6 | м |  |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 32 | м |  |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд | 110 | м |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 65 | м2 |  |  |
|  | Заделка проема в перекрытии между первым и вторым этажом | 1 | м3 |  |  |
|  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 76 | м2 |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 65 | м2 |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике | 70 | м2 |  |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 65 | м2 |  |  |
|  | Устройство плинтусов цементных | 37 | м |  |  |
|  | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 4 | м2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Источник финансирования заказа – федеральный бюджет. Сроки проведения работ согласно заявки заказчика до 31 декабря 2006 года. Оплата за проведенные работы будет производится в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента проведения работ. Доставка расходных материалов в адрес заказчика осуществляется транспортом и за счет поставщика. Сумма государственного контракта не должна превышать 250 (двести пятьдесят) тысяч рублей. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта не позднее 22 декабря 2006 года.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции просим отправить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 141435, Московская область, г. Химки, мкрн. Новогорск, Академия Гражданской Защиты МЧС России, отдел материального обеспечения и закупок до 11 часов 00 минут 19 декабря 2006 года.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление исполнителем котировки цен не накладывает  на стороны никаких дополнительных обязательств.

Начальник отдела эксплуатации, капитального строительства и ремонта

Академии гражданской защиты МЧС России

Н. Шамин

# Text boxes

МЧС РОССИИ

АКАДЕМИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

141435, Московская область,

г. Химки, м/р-н. Новогорск

тел. (498)-699-07-90, факс 699-08-62

______________ № ________